## Dados Brutos
om | issue_center | center_plant | om_description | equipment_number | description_equipment | cost_center | criticality | installation_location | description_installation_location | upper_installation_location | description_upper_installation_location | equipment_characteristics | start_date | start_time | end_date | end_time | duration | priority | maintenance_type | activity_type | starting_point | length | operation_condition | order_system_status | order_user_status | team | note | description | request_date | author | other_requests
202402644678 | PTSCOUSI | 4127 | ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIA TRAFOS SLB1 |  |  | 1370390 | A | COSB-APD-ENE-SUB05-SE_2015_01 | SUBESTACAO MOAGEM FLOTA SLB1, SE-2015-01 | COSB-APD-ENE-SUB05 | SUBESTAÇÕES TRAFOS GERADORES - MOA, FLOT |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 6 | Alta | Manutenção Corretiva | Reparo | Ponto Final | Unidade de Medida | Parada Desenergizada | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC URGT VPTS | EX065 | 202400929084 | ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIA TRAFOS | 29/05/2024 | 81018986
202402644844 | PTSCOUSI | 4127 | ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIA TRAFOS SLB2 |  |  | 1370390 | A | COSB-APD-ENE-SUB05-SE_2015_03 | SUBESTACAO MOAGEM FLOTA SLB2, SE-2015-03 | COSB-APD-ENE-SUB05 | SUBESTAÇÕES TRAFOS GERADORES - MOA, FLOT |  | 03/06/2024 | 08:00 | 03/06/2024 | 16:30 | 6 | Alta | Manutenção Corretiva | Reparo | Ponto Final | Unidade de Medida | Parada Desenergizada | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC URGT VPTS | EX065 | 202400929117 | ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIA TRAFOS | 29/05/2024 | 81018986
202402645567 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO NORMALIZAR INFRA BP-2057-05 |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_05 | BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645434 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_06 | BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645560 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO NORMALIZAR INFRA CAIXA FORÇA BP-20 |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_09 | BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645178 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO NORMALIZAR INFRA RTD'S BP-2057-15 |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_15 | BOMBA RAD_CENTRIF, TRANS CLEANER 2 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645427 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO NORMALIZAR INFRA CX DE FORÇA BP-20 |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_24 | BOMBA RAD_CENTRIF, TRANS CLEANER 2 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 03/06/2024 | 08:00 | 03/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645686 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO MANUT INFRA VÁLVULAS GUILHOTINAS |  |  | 1370066 | B | COSB-BCO-MOA-MOA01-CI_2014_11 | HIDROCICLONE_CLASSIFICACAO MOAGEM SLB II | COSB-BCO-MOA-MOA01 | MOAGEM |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB IMPR CAPC CCOP SCDM SKKP | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000
202402644943 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO CORRIGIR INFRA SNESORES HPGR |  |  | 1370391 | B | COSB-BCO-PRE-PRE01-HP_2010_01 | PRENSA DE ROLOS POLYSIUS_ HPGR | COSB-BCO-PRE-PRE01 | PRENSAGEM DE ROLOS |  | 03/06/2024 | 08:00 | 03/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645089 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO MONTAGEM DE INFRA PARA SENSORES RE |  |  | 1370391 | B | COSB-BCO-PRE-PRE01-TR_2010_01 | TRANSPORTADOR MOVEL DE CORREIA | COSB-BCO-PRE-PRE01 | PRENSAGEM DE ROLOS |  | 03/06/2024 | 08:00 | 07/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Parada Desenergizada | 00/00/0000
202402645957 | PTSCOUSI | 4127 | CONFECIONAR SUPORTES PARA FONTE RADIOATI | 11203035 | FONTE RADIOATIVA - DX-2014-501 | 1370392 | A | COSB-BCO-MOA-MOA01-CI_2014_11 | HIDROCICLONE_CLASSIFICACAO MOAGEM SLB II | COSB-BCO-MOA-MOA01 | MOAGEM | ENDRESS HAUSER GAULY FB002401141 CESIO 137 | 03/06/2024 | 08:00 | 04/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP SCDM | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000
202402586854 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO CONFECCIONAR E SOLDAR SUPORTES PAR |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_24 | BOMBA RAD_CENTRIF, TRANS CLEANER 2 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 03/06/2024 | 08:00 | 04/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP DMNV ERRD SCDM | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000
202402586859 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO CONFECCIONAR E SOLDAR SUPORTES PAR |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_15 | BOMBA RAD_CENTRIF, TRANS CLEANER 2 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 04/06/2024 | 08:00 | 05/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP DMNV ERRD SCDM | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000
202402587020 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO CONFECCIONAR E SOLDAR SUPORTES PAR |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_06 | BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 05/06/2024 | 00:00 | 05/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP DMNV ERRD SCDM | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000
202402587025 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO CONFECCIONAR E SOLDAR SUPORTES PAR |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_09 | BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 05/06/2024 | 00:00 | 05/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP DMNV ERRD SCDM | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000
202402587032 | PTSCOUSI | 4127 | APOIO CONFECCIONAR E SOLDAR SUPORTES PAR |  |  | 1370392 | B | COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_05 | BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1 | COSB-BCO-FTC-FTC04 | FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02 |  | 06/06/2024 | 00:00 | 06/06/2024 | 16:30 | 0 | Média | Serviço de Suporte | Serviço de Suporte | Ponto Final | Unidade de Medida | Suporte | LIB CAPC CCOP DMNV ERRD SCDM | EXEC VPTS | Qualquer Condição | 00/00/0000

## Distribuição por Centro
issue_center | count
PTSCOUSI | 16

## Distribuição Criticidade
criticality | count
B | 13
A | 3

## Distribuição Local
installation_location | count
COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_05 | 2
COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_06 | 2
COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_09 | 2
COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_15 | 2
COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_24 | 2
COSB-BCO-MOA-MOA01-CI_2014_11 | 2
COSB-APD-ENE-SUB05-SE_2015_01 | 1
COSB-APD-ENE-SUB05-SE_2015_03 | 1
COSB-BCO-PRE-PRE01-HP_2010_01 | 1
COSB-BCO-PRE-PRE01-TR_2010_01 | 1

## Duração Média
Duração Média (h)
0 | 0.75

## Ordens com Equipamento
| Ordens com Equipamento | Total de Ordens
0 | 1 | 16

## Criticidade por Centro
issue_center | A | B
PTSCOUSI | 3 | 13

## Duração por Criticidade e Centro
issue_center | A | B
PTSCOUSI | 4 | 0